Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

_____m² Schlüter-DITRA-DRAIN 4 szállítása

többrétegű drén rétegként és rétegelválasztó -feszültségmentesítő rétegként, amely áll egy polietilén lemezből, ami 4 mm magas, szorosan egymás mellett elhelyezett csonka gúla bütykökből áll, nyomásálló struktúrával, valamint 2 mm magas fejre állított négyzetes csonka piramisokkal, felkasírozott fátyolszövettel, és a fogadó felületre, ami

■_______________________________-ből van,

■ a lejtésben elhelyezett burkolható vízszigetelésre szakszerűen és a gyártó útmutatása szerint vékonyágyas ragasztóval ráragasztani.

Cikkszám:

Anyag:_____________________________ €/m²

Bérköltség:__________________________ €/m²

Összesített ár:_______________________ €/m²

Szövegmodulok pályázati kiírásokhoz:

_____m² Schlüter-DITRA-DRAIN 8

többrétegű drén és rétegelválasztó-feszültségmentesítő szállítása - amely 10 mm vastag polietilén bütykös lemezből, valamint egy nagy nyomószilárdságú, egymás mellett szorosan elhelyezett csonka gúlákból áll, mindkét oldalán rákasírozott, vízáteresztő, fátyolszövettel - és ennek a meglévő

■_______________________________-ből van,

■ a lejtésben elhelyezett burkolható vízszigetelésre szakszerűen és a gyártó útmutatása szerint vékonyágyas ragasztóval ráragasztani.

Cikkszám:

Anyag:_____________________________ €/m²

Bérköltség:__________________________ €/m²

Összesített ár:_______________________ €/m²